HOSPITAL ÁNGELES PEDREGAL

ESPECIALIDAD EN NEONATOLOGÍA

INSTALACIONES EXISTENTES PARA OPERAR EL PROGRAMA ACADÉMICO

NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA3-2013, Para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Apéndice C (Normativo) Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales

| tipo de instalación | cantidad | equipamiento |
| --- | --- | --- |
| Aulas | 3 |  |
| Cubículos | 5 |  |
| Oficinas administrativas | 1 |  |
| Unidad administrativa de enseñanza | 1 |  |
| Comedor | 1 |  |
| Área de descanso | 1 |  |
| Centro de cómputo | 1 |  |
| Biblioteca | 1 |  |
| Auditorio | 1 | Equipo de proyección y audio si |
| Salón de usos múltiples | 1 | Equipo de proyección y audio si |
| MOBILIARIO | se cuenta con todo los solicitado | - Bote para basura municipal (bolsa de cualquier color, excepto rojo o amarillo) - Bote con bolsa roja para RPBI - Contenedor para punzocortantes y depósito para vidrio - Cuna de calor radiante con fototerapia para terapia intensiva neonatal, con el equipo mínimo siguiente: - Barandales abatibles de material transparente - Colchón de material antialergénico y radiolúcido - Charola para placas de rayos X - Lámparas de iluminación, de luz fría - Poste de venoclisis - Riel lateral para montaje de accesorios - Ruedas antiestáticas - Sensor de temperatura reutilizable - Sistema de aspiración y flujómetro de oxígeno integrado. |
| EQUIPO | se cuenta con todo los solicitado | - Báscula pesabebés con capacidad de registro de 1 g a 10 Kg - Bolsa para reanimación autoinflable entre 250 y 500 ml con reservorio de oxígeno, por cada cuna - Bombas de microinfusión continua pediátricas - Bombas de microinfusión de jeringa para programar la velocidad de infusión al menos de 0.1 ml por hora - Carro rojo o de paro cardio-respiratorio neonatal con manubrio para su conducción, con 4 ruedas giratorias, con sistema de frenado en al menos dos de sus ruedas y superficie para colocar equipo electromédico, con compartimentos para la clasificación y separación de medicamentos, cánulas de intubación y material de consumo. Debe incluir: - Bolsa para reanimación autoinflable entre 250 y 500 ml con reservorio de oxígeno - Cánula de Guedel neonatal - Desfibrilador con monitor y capacidad de descarga de 2 a 200 J y selector de modo sincrónico y asincrónico - Focos para laringoscopio (dos por cada mango) - Hojas de laringoscopio rectas en tamaños 00, 0, 1 y 2 - Mango de laringoscopio de acero inoxidable, iluminación por fibra óptica - Mascarillas transparentes, anatómicas y acojinadas de diferentes tamaños, para recién nacido de pretérmino y de término - Paletas para desfibrilar tamaño neonatal - Tabla para compresiones cardiacas externas: de material ligero y alta resistencia a impactos, inastillable, lavable, con soporte; en tamaño neonatal - Tanque de oxígeno tamaño “E”, con manómetro, válvula reguladora y soporte - Dispositivos para suministrar oxígeno con sistemas de humidificación, control de proporción de oxígeno (con mezclador de gases oxígeno/aire), temperatura y nebulización - Electrocardiógrafo móvil con capacidad para desplegar 12 derivaciones simultáneas, con accesorios complementarios adaptables para el neonato - Equipo mezclador de gases para concentraciones del 21 al 100% de oxígeno - Estetoscopio neonatal, por módulo - Estuche de diagnóstico completo - Lámpara de haz dirigible, por UCIN - Lámpara de mano - Monitor de signos vitales, con accesorios para paciente neonato, con registro de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, temperatura, tensión arterial no invasiva, tensión arterial invasiva y trazo electrocardiográfico - Negatoscopio u otros tipos de aparatos para valoración de estudios radiológicos y de imagenología - Termómetro con porta termómetro, por módulo - Ventilador pediátrico/neonatal, limitado por presión convencional y que cuente con modo de alta frecuencia oscilatoria. Debe contar con humidificador, nebulizador, sensor de flujo y de temperatura del aire inspirado que llega a las vías aéreas del neonato - Incubadora de traslado, además del equipo mínimo siguiente: - Cubierta transparente con visibilidad total en los 360°, con capacete de doble pared para evitar pérdida de temperatura radiante - Monitor de transporte, con despliegue digital de temperatura del aire de la cámara, temperatura del paciente, medición de saturación de oxígeno y frecuencia cardiaca - Portillos (cinco o más) para tener acceso al paciente, sistema para circulación de aire - Regulador de la temperatura de aire de 23 a 38ºC sin sobrepasar los 39ºC - Soporte para dos tanques de oxígeno con una capacidad de 415 L como mínimo - Ventilador de transporte neonatal electrónico controlado por presión - Mezclador de gases para proveer fracción inspirada de oxígeno del 21 al 100% - Respaldo de batería de 5 horas como mínimo |
| INSTRUMENTAL | se cuenta con todo los solicitado | - Equipo para aspiración de secreciones, con y sin circuitos cerrados - Equipo para punción torácica - Equipo para abordaje de acceso vascular central y periférico: onfaloclisis, catéter percutáneo y venoclisis - Recipiente para desinfección de instrumentos. |
| ÁREA DE EXTRACCIÓN DE LECHE | se cuenta con todo los solicitado | - Sillón - Mesa |