HOSPITAL ÁNGELES MOCEL

ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGÍA

INSTALACIONES EXISTENTES PARA OPERAR EL PROGRAMA ACADÉMICO

INSTRUCCIONES PARA SU LLENADO: Señalar con una X en cada recuadro, las instalaciones con que cuenta el servicio de la especialidad a su cargo.

En la columna de cantidad anotar el número que corresponda.

De acuerdo a las NOM’s se debe contar con el equipo indicado en este formato, sombreé con un color únicamente lo que se encuentra instalado en su área de trabajo y añada el equipo que no esté incluido en el listado

| tipo de instalación | cantidad | iluminación: |  | ventilación |  | equipamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nat. | art. | nat. | art. |  |
| Aulas | 3 | X | X | X | X | Equipo de proyección |
| Cubículos |  |  |  |  |  |  |
| Oficinas administrativas | 1 | X | X | X | X | Equipo de cómputo e impresora |
| Unidad administrativa de enseñanza | 1 | X | X | X | X |  |
| Consultorios | - |  |  |  |  |  |
| Camas | 82 | X | X | X |  | Oxígeno, aire, succión de pared, baño |
| Comedor | 1 |  | X |  |  |  |
| Área de descanso | 1 | X | X | X |  | Sillones, mesa, sillas, cafetera, refrigerador, horno micro- ondas |
| Centro de cómputo | 1 |  |  |  |  |  |
| Biblioteca | 1 |  |  |  |  |  |
| Auditorio | 1 |  | X |  | X | Equipo de proyección y audio |
| Salón de usos múltiples |  |  |  |  |  | Equipo de proyección y audio |
| Zonas |  |  |  |  |  | Negra, gris y blanca |
| QUIRÓFANO |  |  | X |  | X | Unidad básica de anestesia, que cuente como mínimo con: gabinete con ruedas, dos con freno; un cajón; mesa de trabajo con iluminación; en su caso, repisa para monitores; yugos para cilindros de O2 y N2O; medidores o manómetros de presión del suministro de gases con alarma audible de baja presión; contactos eléctricos; batería de respaldo de acuerdo al equipo instalado; flujómetros independientes para cada tipo de gases suministrados; flush y sistema de guarda hipóxica o FiO2, con alarma audible y visible; ventilador transoperatorio adecuado a las necesidades del paciente; circuito de reinhalación con sistema canister; monitor para cuatro trazos, uno específico para presión arterial invasiva y vaporizador. |
|  |  |  |  |  |  | - Circuito anestésico higienizado previo a cada procedimiento. - Oxímetro de pulso - Aspirador de pared - Aspirador portátil para secreciones - Bolsas de reinhalación de 0.5, 1.0, 1.5, 3.0 y 5.0 litros - Circuito de reinhalación tipo Bain largo y corto -Soporte válvula para circuito de reinhalación tipo Bain -Cardioversión: equipo portátil (desfibrilador) con monitor y electrodos adulto y pediátrico. - Carro rojo para el manejo del paro cardio-respiratorio. - Capnógrafo. - Monitor de presión arterial sistólica, diastólica y media invasiva y no invasiva - Hojas de laringoscopio 00 - 2 y 3-4 rectas - Hojas de laringoscopio 0 – 2 y 3-4 curvas - Mango de laringoscopio para hojas intercambiables -Mascarillas de anestesia transparentes (Nos. 00.0, 0.0, 1.0, 2.0 y 3.0 al 6.0) - Juego de elementos supraglóticos o su equivalente tecnológico, para pacientes adultos o pediátricos, según corresponda. - Hoja articulada curva - Monitor para electrocardiografía continua - Monitor de relajación neuro-muscular - Resucitador manual adulto, pediátrico y neonatal - Tanque de oxígeno o fuente central con apoyo extra para reemplazo inmediato - Ventilador transoperatorio mecánico para adulto y para niño - Equipo de protección para anestesiólogo en el manejo de pacientes infectocontagiosos. (Guantes especiales, cubre boca con mica o lentes protectores) - Dispositivo que asegure la estabilidad térmica del paciente. |
|  |  |  |  |  |  | - Termómetro clínico oral o rectal - Tubos endotraqueales sin balón, transparentes y estériles (juego con números del 2.5 al 6.0 mm D.I.) - Tubos endotraqueales con balón, transparentes y estériles (juego con números del 6.0 al 9.5 mm D.I.) - Tubos endotraqueales con balón, transparentes y estériles (juego con números del 2.5 al 8.0 mm D.I.) - Guía flexible (conductor) para sondas endo-traqueales pediátricas - Guía flexible (conductor) para sondas endo-traqueales adulto - Cánulas orofaríngeas (juego con números del 00 al 5 y del 5 al 9) - Estetoscopio para anestesiólogo - Estetoscopio esofágico adulto y pediátrico - Pinza de Magill adulto y pediátrica - Equipo para bloqueo peridural y subaracnoideo, estéril, no reutilizable - Juego de agujas para espacio subaracnoideo 22 al 27, estériles y desechables. |
| SALA DE RECUPERACIÓN POST-ANESTÉSICA | 2 | X | X |  |  | Mobiliario: bote para basura tipo municipal (bolsa de cualquier color, excepto rojo o amarillo); bote para RPBI (bolsa roja); carro camilla para recuperación; elemento divisorio de material antibacteriano; riel portavenoclisis. Equipo: monitor de signos vitales: ECG, presión arterial por método no invasivo, temperatura y oxímetro. |
| SALA FUERA DEL QUIRÓFANO DONDE SE REALIZAN PROCEDIMIENTOS ANESTÉSICOS | SI |  |  |  |  | - Toma de oxígeno - Equipo de aspiración - Carro rojo para el manejo del paro cardio-respiratorio - Máquina de anestesia en el caso de hemodinamia, tomografía axial computarizada y endoscopia - Equipo de monitoreo especial para salas de resonancia magnética |
| EQUIPO PARA TRASLADO INTRAHOSPITALARIO DE PACIENTES EN ESTADO CRÍTICO | SI |  |  |  |  | - Mascarilla válvula balón para presión positiva - Fuente portátil de oxígeno - Monitor de traslado - Sistema de oxigenación o ventilación y similares - Camilla con barandales para traslado de paciente. |

Iluminación NAT: Natural; ART: Artificial

Ventilación NAT: Natural; ART: Artificial

NORMA Oficial Mexicana NOM-016-SSA3-2012, Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada